
附件2
社区应急服务站装备配备标准
社区应急服务站主要配备交通、防护、通信、灭火、破拆、侦检、救生、医疗、其他等九大类应急救援器材，器材的主要用途和配备标准，按照下表的规定确定。
	类别
	序号
	装备名称
	主要用途
	配备要求
	备注

	交通工具
	1
	消防摩托车或电动车
	安全巡查
	必配
	

	防护装备
	2
	消防头盔
	用于头部、面部、颈部的防护
	必配
	

	
	3
	消防员灭火防护服
	用于灭火救援时的身体防护
	必配
	

	
	4
	消防手套
	用于手部及腕部保护
	必配
	

	
	5
	消防安全腰带
	登高作业和逃生自救
	必配
	

	
	6
	消防员灭火防护靴
	用于小腿部和足部防护
	必配
	

	
	7
	佩戴式防爆照明灯
	单人作业照明
	必配
	

	
	8
	消防轻型安全绳
	自救和逃生
	必配
	

	
	9
	消防腰斧
	手动破拆非带电障碍物
	必配
	

	
	10
	防毒面具
	浓烟环境下逃生自救
	必配
	

	
	11
	电绝缘手套
	带电作业防护
	必配
	

	
	12
	阻燃头套
	面部和颈部防护
	必配
	

	
	13
	救生衣
	水上救援专用防护
	必配
	

	
	14
	护目镜
	用于眼部防护
	必配
	

	通信器材
	15
	外线电话
	联络通信
	必配
	

	
	16
	手持对讲机
	现场组网通信
	必配
	

	灭火器材
	17
	开关直流水枪
	用于火灾扑救
	必配
	

	
	18
	4公斤ABC型干粉灭火器
	用于扑救ABC类火灾
	必配
	

	
	19
	消防水带
	用于火灾扑救
	必配
	

	
	20
	分水器
	用于火灾扑救
	必配
	

	
	21
	消火栓扳手
	用于开启消火栓
	必配
	

	
	22
	灭火毯
	用于扑救初期火灾
	必配
	

	
	23
	背负式细水雾灭火装置
	喷射细水雾灭火
	必配
	

	
	24
	变径（变型）接口
	各种不同类型管径的连接
	必配
	

	破拆器材
	25
	大斧
	手动破拆木质障碍物
	必配
	

	
	26
	绝缘剪断钳
	事故现场带电体剪切
	必配
	

	
	27
	铁铤
	常规手动破拆
	必配
	

	
	28
	手动破拆工具组
	常规手动破拆
	
	

	
	29
	多功能挠钩
	小型障碍清除
	必配
	

	
	30
	手锯
	切割木质材料
	必配
	

	
	31
	工具箱（含尖嘴钳、手电钻等工具）
	手动简易破拆
	必配
	

	
	32
	毁锁器
	防盗门、汽车锁快速破拆
	必配
	

	侦检器材
	33
	测温仪
	非接触测量物体温度
	必配
	

	
	34
	漏电探测仪
	确定泄露电源位置
	必配
	

	救生器材
	35
	单杠梯
	用于登高作业
	必配
	

	
	36
	消防过滤式自救呼吸器
	事故现场被救人员的呼吸防护
	必配
	

	
	37
	救生绳（30米）
	绳索救援
	必配
	

	
	38
	缓降器
	高处救人和自救
	必配
	

	
	39
	折叠担架
	运送受伤人员
	必配
	

	
	40
	伤员固定抬板
	运送受伤人员
	必配
	

	
	41
	防坠落辅助部件
	高空救援作业保护
	必配
	

	
	42
	折叠式救援梯
	登高救援
	必配
	

	医疗急救
	43
	医用急救箱（含颈托）
	现场医疗急救
	必配
	

	其他器材
	44
	移车器
	手动转移车辆
	必配
	

	
	45
	强光照明灯
	救援现场照明
	必配
	

	
	46
	扩音器
	救援现场的喊话
	必配
	

	
	47
	千斤顶
	支撑或顶升车辆
	必配
	

	
	48
	隔离警戒带
	灾害事故现场警戒
	必配
	

	
	49
	闪光警示灯
	灾害事故现场警示
	必配
	

	
	50
	轮椅
	转移失去行动能力的人员
	必配
	


PAGE  


