## 重大事故隐患数据库
2023年度安全生产检查巡查发现问题及整改落实情况（部分典型） | 重大事故隐患数据库 |  | 重大事故隐患数据库 | 重大事故隐患数据库 |  | 重大事故隐患数据库 | 重大事故隐患数据库 | 重大事故隐患数据库 | 重大事故隐患数据库 | 重大事故隐患数据库 | 重大事故隐患数据库
序号 | 专业领域 | 所属企业/单位名称 | 隐患问题 | 隐患监管单位 | 是否整改完成 | 整改措施 | 整改责任单位 | 处罚情况 | 执法措施 | 移送司法机关（人） | 是否进行曝光约谈或联合惩戒
1 | 危险化学品 | 阿布杜羊杂 | 阿布杜羊杂：1.未规范使用醇基燃料； 2.储存间堆积杂物；3.未及时提供燃料供应厂商和种类的相关资质。 | 万松街道办事处 | 是 | 区应急局协调区民宗局、区城管局、区消防救援大队等部门联合执法，督促该店铺对醇基燃料设施予以拆除 | 万松街道办事处 |  | 限期整改 | 0 | 否
2 | 特种设备 | 武汉国际广场购物中心 | 1、轿厢与井道壁距离超标；2、维保人员未配备安全帽、防护鞋、手套、移动照明等劳动防护用品；3、底坑杂物、积水严重、长期未清理等严重隐患问题。 | 江汉区市场监督管理局 | 是 | 1、按要求调整轿厢与井道距离；2、维保人员按要求佩戴防护用品；3、清理底坑杂物及积水。 | 武汉国际广场购物中心、武汉世成电梯工程有限公司 |  | 限期整改 | 0 | 是
3 | 养老系统 | 江汉区燕马社区星光养老院 | 1.厨房无烟感探测器； 2.安全出口防火门缺少闭门器。 | 区消防救援大队 | 是 | 按要求进行整改，保持消防设施完好有效，并按要求配置消防设施。 | 江汉区燕马社区星光养老院 |  | 限期整改 | 0 | 否
4 | 消防 | 城市便捷酒店 | 12楼配电柜上方孔洞未封堵，蓝色线（有裸露）未包扎，一个单极开关接有两根出线，要求一机一闸，柜门未设置名称，警示标识。12楼安全疏散楼梯口侧两个消火栓内均缺失水枪，点检卡记录未6个月。未见聘用的电工持证，应备案待检 | 万松街道 | 是 | 12楼配电柜上方孔洞需进行封堵,裸露电线需包扎.单极开关要求一机一闸.柜门需设置名称及警示标语.补齐确实的消火栓.点检卡需每月进行点检,并记录.电工需诚证上岗. | 城市便捷酒店 |  | 限期整改 | 0 | 否
5 | 其他行业领域 | 武汉江欣城市运营服务有限公司 | 民主一街110号房屋安全隐患：（1）现浇楼板局部板底混凝土保护层脱落、钢筋露筋、板局部下挠，存在垮塌的安全隐患 （2）门窗木质腐朽 （3）内外墙空鼓剥落 （4）木楼板、木楼梯损坏，不平； | 武汉金融街集团 | 是 | (1)钢筋除锈 (2)板底修复 (3)板底贴碳纤维布 (4)板底新增钢梁 (5)内外墙砍粉翻新 (6)门窗翻新 (7)老旧电线序化 (8)木楼梯木楼板整修拆换 | 武汉江欣城市运营服务有限公司 |  | 限期整改 | 0 | 否
6 | 特种设备 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 1台压力容器未经定期检验 | 江汉区市场监督管理局 | 是 | 报停 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 |  | 限期整改 | 0 | 否
7 | 特种设备 | 武汉锦绣方圆物业服务有限公司（新华家园一区） | 4台电梯未经定期检验 | 江汉区市场监督管理局 | 是 | 报停 | 武汉锦绣方圆物业服务有限公司（新华家园一区） |  | 限期整改 | 0 | 否
8 | 建筑施工（含隧道施工） | 中建三局集团有限公司 | 湖北省中西医结合医院基础设施能力提升项目：1.一层一处人员登高动焊作业未系挂安全带，未按要求设置接火斗，未见观火人，消费灭火器材；2.北侧一层外架堆放钢管挤压外架；3.二层天井临边防护有一处缺口未防护严密 | 江汉区建设局 | 是 | 1.按规范操作；2.及时清除；3.立即增设 | 中建三局集团有限公司 |  | 限期整改 | 0 | 否
9 | 建筑施工（含隧道施工） | 南通五建控股集团有限公司 | 新建居住项目（唐家墩村城中村改造K8地块及扩大地块）一期：附着式升降脚手架防倾覆装置未按方案实施 | 江汉区建设局 | 是 | 已要求设备单位整改并验收合格 | 南通五建控股集团有限公司 |  | 限期整改 | 0 | 否
10 | 其他行业领域 | 武汉市江欣公司 | 江汉区天一后街38号房屋：梁、墙面破损，江汉区住房保障和房屋管理局鉴定天一后街38号为C级危房。 | 区住房保障和房屋管理局 | 是 | 根据鉴定报告，出具的方案对房屋进行加固和排危修复。 | 武汉市江欣公司 |  | 限期整改 | 0 | 否
11 | 其他行业领域 | 武汉唯伊餐饮管理有限公司 | 占用6楼避难层作为食堂 | 江汉区消防救援大队 | 是 | 进行查封，并清退 | 武汉唯伊餐饮管理有限公司 |  | 停产整顿 | 0 | 否
12 | 建筑施工（含隧道施工） | 摩根酒吧（现品鉴酒吧） | 装修施工许可手续未批先建，现场无施工方案、无安全管理人员。 | 江汉区新华街道 | 是 | 立即叫停并封锁现场，待办理好许可手续再开工 | 摩根酒吧 |  | 停产整顿 | 0 | 否
13 | 特种设备 | 武汉世成电梯工程有限公司 | 武汉世成电梯工程有限公司负责维保的武汉武商集团股份有限公司武汉国际广场购物中心的两台电梯，涉嫌未执行安全技术规范的要求进行电梯维护保养工作。存在有：1、底坑杂物严重，长期未清理；2、现场维保人员未配备必要的劳动防护用品；3、无法观察轿厢是否在开锁区；4、部分井道照明失效；5、维保记录设备技术参数填写不完整等问题。 | 市市场监督管理局 | 是 | 立即维护保养消除隐患 | 武汉世成电梯工程有限公司 | 武汉世成电梯工程有限公司未执行安全技术规范的要求进行电梯维护保养工作。违反了《中华人民共和国特种设备安全法》的第四十五条第二款，依照该法第八十八条第二款，给予行政处罚50000元。 | 限期整改 | 0 | 是
14 | 建筑施工（含隧道施工） | 中国建筑第七工程局有限公司 | 江汉区贺家墩小学项目：基坑土方超挖，违犯施工安全条例 | 江汉区建设局 | 是 | 已要求施工单位整改，调整开挖方案，杜绝超挖情况的发生 | 中国建筑第七工程局有限公司 |  | 限期整改 | 0 | 否
15 | 消防 | 赛格丰电子市场 | 赛格丰电子城消防隐患：1、消防安全疏散楼梯内堆放有杂物，影响疏散宽度。 2、控制室的门不是防火门。 3、消防报警主机上1个火警、39个故障未处理。 4、消防控制室内未设置应急照明； 5、消防设施年度检测未做。 | 江汉区市场监督管理局 | 是 | 1、清理楼梯内的杂物； 2、将消防控制室的门更换成乙级防火门； 3、对火灾自动报警系统进行维修； 4、在消防控制室内增加1个应急照明； 5、对本单位场所的消防设施进行年度检测。 | 赛格丰电子市场 |  | 限期整改 | 0 | 否
16 | 燃气 | 江汉区建设村黑气点 | 居民家中非法储存危险物质，违反《武汉市燃气管理条例》非法经营储存条款 | 江汉区城管执法局 | 是 | 现场收缴钢瓶，当事人移交公安立案处理，对刘某处以行政拘留5日的处罚。 | 江汉区城管执法局 |  | 取缔关闭 | 1 | 是
17 | 危险化学品 | 江汉区民权街道居民 | 民权街道一个法拍房业主主动向街道报告发现有2吨多易燃易爆危险废物，违反《危险化学品安全管理条例》废弃危化品条款 | 江汉区民权街道 | 是 | 街道与部门联动，区生态环境分局党组决定迅速启动应急程序代为处置危险废物，积极承担应急处置费用，多方联系有资质处置单位，办理了快速处置手续将2吨多高浓度甲醇车用油品添加剂运离 | 江汉生态环境分局 |  | 限期整改 | 0 | 否
18 | 消防 | 江汉区石头火锅店 | 1、消火栓内水枪缺失，杂物未清理，上方手报按钮电源穿线管已破损；2、厅内电源配电柜设置于木质柜内，外面无警示标识；3、配电柜内一接地线悬空，未接于公共端上，空气开关使用标识不齐全；4、干粉灭火器1具失效 | 万松街道 | 是 | 1、消火栓内水枪需补齐，杂物需清理，上方手报按钮电源线需穿管；2、厅内电源配电柜设置于木质柜内，外面需张贴警示标识；3、配电柜内一接地线悬空，需接于公共端上，空气开关使用标识需齐全；4、干粉灭火器1具更换，并增加灭火器 | 江汉区石头火锅店 |  | 限期整改 | 0 | 否
19 | 其他行业领域 | 新华路体育中心 | 新华路体育中心原五环酒店附楼玻璃幕墙存在脱落隐患，会影响人民群众生命安全，构成房屋安全隐患。 | 江汉区新华街道办事处 | 是 | 投入资金对玻璃幕墙加固维修，消除脱落隐患。 | 江汉区新华街道办事处 |  | 限期整改 | 0 | 否
20 | 特种设备 | 武汉市七天酒店管理有限公司 | 无电梯维保单位 | 江汉区市场监督管理局 | 是 | 办理设备报废手续 | 武汉市七天酒店管理有限公司 |  | 限期整改 | 0 | 否
21 | 工贸 | 美达二手车 | 美达二手车翻新车间无证经营，喷漆间设备配置不全，相关安全措施不足，场地不满足汽修作业条件。 | 武汉中央商务区股份有限公司 | 是 | 协调多个部门对不符合经营条件的企业下达清退指令，并督促公司安全清退，场地恢复原状。 | 土地权属主体武汉中央商务区股份有限公司、经营主体美达二手车 |  | 取缔关闭 | 0 | 否
22 | 特种设备 | 佳爵物业管理（武汉）有限公司 | 有1台特种设备超期未检，存在重大事故隐患 | 区市场监管局 | 是 | 检验不合格，已办理报废手续 | 佳爵物业管理（武汉）有限公司 |  | 限期整改 | 0 | 否
23 | 其他行业领域 | 香江苑小区 | 香江苑小区部分围墙墙体歪斜，有裂缝，危害居民生命安全，构成房屋安全隐患。 | 唐家墩街道 | 是 | 立即拆除歪斜围墙，并重建 | 香江苑小区 |  | 限期整改 | 0 | 否
24 | 工贸 | 武汉浙商联华印刷有限公司 | 粉尘累积严重，长期未进行清扫，极易引起粉尘火灾 | 江汉区应急管理局、区科经局 | 是 | 立即清理所有粉尘和杂物，并对员工进行安全教育和培训，要求每天上班及下班后对作业现场进行清扫。在作业现场采取必要的降尘措施。 | 武汉浙商联华印刷有限公司 |  | 限期整改 | 0 | 否
25 | 消防 | 安普森教育咨询有限责任公司 | 1、未见员工火灾应急疏散演练记录；2、未与物业办签订消防安全管理协议明确双方责任，1楼手动报警按钮及灯具处于故障状态；3、厨房可燃气体报警器电源未开，状态未知；4、安全出口玻璃门紧急停电时是否开启建议定期点检 | 万松街道 | 是 | 1、需提供员工火灾应急疏散演练记录；2、需与物业办签订消防安全管理协议明确双方责任，1楼手动报警按钮及灯具处需维修；3、厨房可燃气体报警器电源未开，状态未知；4、安全出口玻璃门紧急停电时是否开启建议定期点检 | 安普森教育咨询有限责任公司 |  | 限期整改 | 0 | 否
26 | 特种设备 | 武汉香山王商贸有限公司 | 叉车超期未检 | 江汉区市场监督管理局 | 是 | 办理设备报废手续 | 武汉香山王商贸有限公司 |  | 限期整改 | 0 | 否
27 | 燃气 | 燃气公司正规送气工左某 | 燃气公司正规送气工非法储存液化气钢瓶34只，其中，满瓶27只 | 江汉区城市管理执法局 | 是 | 对34只燃气钢瓶依法进行暂扣，调来专业车辆将燃气钢瓶运走并妥善处置，并对违法人员涉嫌无证经营瓶装燃气的行为进行立案调查。违法人员移交公安机关以非法买卖、存储危险物品的罪名，将其处以行政拘留5日的处罚。 | 民意街道办事处、区城管执法局 |  | 取缔关闭 | 1 | 是
28 | 消防 | 武汉爱吉波文化传播有限公司 | 1.控制主机48个故障点； 2.消火栓箱无把手； 3.4层排烟设施故障。 | 区消防救援大队 | 是 | 按要求进行整改，保持消防设施完好有效。 | 武汉爱吉波文化传播有限公司 |  | 限期整改 | 0 | 否
29 | 特种设备 | 武汉典范餐饮娱乐有限公司 | 无维保合同，电梯超期未检 | 江汉区市场监督管理局 | 是 | 经定期检验合格后方可继续使用 | 武汉典范餐饮娱乐有限公司 |  | 限期整改 | 0 | 否
30 | 建筑施工（含隧道施工） | 武汉建工集团有限公司 | 新建社会福利设施项目（武汉吉年颐养中心）项目：模板支撑工程混凝土浇筑前未履行验收手续 | 江汉区建设局 | 是 | 当即要求停工，并在验收合格后方继续施工 | 武汉建工集团有限公司 |  | 停产整顿 | 0 | 否
31 | 其他行业领域 | 沙包桥地块东侧 | 沙包桥地块东侧：东侧市政绿化带沉降，导致墙体倾斜 | 武汉恒创开发投资有限公司 | 是 | 将发生倾斜的围墙立柱及开裂墙面推倒重建；对新建墙面进行加固。 | 武汉恒创开发投资有限公司 |  | 限期整改 | 0 | 否
32 | 其他行业领域 | 唐家墩街道辖区新华四期拆迁工地 | 新华四期拆迁工地围挡起火，起火原因为无证动火人员违规氧割引致 | 江汉消防救援大队 | 是 | 公安派出所对无证动火人员实施行政拘留；消防部门对火灾事故开展调查；城市改造部门对所有拆迁工地开展全面检查，确保不出现类似事故。 | 江汉区城区改造更新局 |  | 限期整改 | 1 | 否
33 | 建筑施工（含隧道施工） | 居民 | 雪松路108号401：居民装修，破坏天然气管道 | 新华街道 | 是 | 已下达整改通知书，要求还原破坏的天然气管道。 | 居民 |  | 限期整改 | 0 | 否
34 | 其他行业领域 | 江宸天街西塔老太太 | 碳烤房空间狭小，无温度控制措施，超高温炭烤房内安装的电控箱烫手，电源线长期处于高温状态。 | 江汉区商务局 | 是 | 商务局已安排专业技术人员进行复查验收。 1.多余的碳盆收至碳炉内；2.配电箱已移至碳房外；3.碳房内铝扣板及龙骨已更换修整。 | 江宸天街西塔老太太 |  | 限期整改 | 0 | 否
35 | 工贸 | 武汉岚美沙服饰有限公司 | 检查发现武汉岚美沙服饰有限公司所雇佣的机械维修工未持有特种作业证（电工）上岗作业，存在重大事故隐患。 | 江汉区应急管理局 | 是 | 对企业法人未履行主要负责人职责下达行政处罚，要求尽快制定安全操作规程并在生产区域张贴；要求未持证上岗作业的员工暂停一切工作，尽快培训取证，此期间更换一名有资质的员工从事电工、电焊工作业；要求企业对全体员工进行一次系统的安全生产教育培训。 | 武汉岚美沙服饰有限公司 | 武汉岚美沙服饰有限公司特种作业人员未持证上岗，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款、第三十条第一款，依据该法第九十七条第一款，给予行政处罚15000元；其主要负责人未履行安全生产主要负责人责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款规定，依据该法第九十四条，给予行政处罚20000元 | 限期整改 | 0 | 否