江汉唐家墩武汉泰盛瑞尔建筑工程有限公司

“1•9”一般高坠事故调查报告

江汉区事故调查组

2026年4月10日

目 录
一、事故基本情况
1
（一）事故相关单位情况
1
（二）事故当事人情况
3
（三）施工相关情况
3

（四）事故发生经过
3
（五）事故现场勘察情况
4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况
9
二、事故应急处置及评估情况
9
（一）事故信息接报及响应情况
9
（二）事故现场应急处置情况
9
（三）事故应急处置评估
10

三、相关部门（单位）监管情况
10

四、事故原因分析
11

（一）直接原因分析
11

（二）管理原因分析
11

五、有关责任单位存在的问题
12
六、对有关责任人员和单位的处理建议
1
3
（一）免于追究责任人员
13

（二）建议给予行政处罚的责任单位和个人
14

（三）建议给予处分的人员
15

（四）对属地街道（社区）的处理建议
16

七、事故整改及防范措施
16

2026年1月9日16时45分，江汉区唐家墩街道西桥社区武汉市无线电厂有限公司厂房内，武汉泰盛瑞尔建筑工程有限公司进行维修施工过程中，发生一起人员高坠事故，造成1人受伤，直接经济损失约192万元。
依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》有关规定，江汉区人民政府依法成立了由区应急管理局牵头、区公安分局、区总工会、区自然资源和城乡建设局、唐家墩街道办事处组成的江汉唐家墩武汉泰盛瑞尔建筑工程有限公司“1•9”一般高坠事故调查组。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证，人员询问和专家综合分析，查清了事故发生经过和原因，认定了事故性质和事故责任，提出了事故防范措施和整改建议。

经调查认定，该事故是一起因违反安全规定造成高坠的一般生产安全责任事故。
一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.武汉泰盛瑞尔建筑工程有限公司。武汉泰盛瑞尔建筑工程有限公司（以下简称泰盛瑞尔公司）成立于2019年7月26日，企业类型为有限责任公司，法定代表人张某，注册资本500万人民币。公司注册地为武汉市江岸区，统一社会信用代码：91420102MA4K4U823G，所属行业为建筑业，主要经营范围包括：建筑工程、环保工程、机电工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、消防工程、电子与智能化工程、市政工程、装饰工程、土石方工程、园林绿化工程、地基与基础工程、幕墙工程；防水工程、防腐工程的设计与施工；建筑劳务分包；模板、脚手架、钢结构、机电设备、水电安装；冷暖设备的安装、销售、技术服务；防水材料、装饰材料（不含化学危险品）的销售。持有湖北省住房和城乡建设厅核发的建筑业企业资质证书，防水防腐保温工程专业承包贰级，编号：D242147805，有效期至2029年11月13日。持有湖北省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业安全生产许可证，编号为（(鄂)JZ安许证字[2020]042370），有效期至2026年3月23日。
2.武汉市无线电厂有限公司。武汉市无线电厂有限公司（以下简称无线电厂公司）成立于1990年9月1日，企业类型为有限责任公司，法定代表人唐某某，注册资本5000万元人民币。公司注册地为武汉市江岸区，统一社会信用代码：914201001777180937，所属行业为制造业，主要经营范围包括：广播电视产品、无线电通信设备制造；房屋租赁、物业管理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（二）事故当事人情况

汪某某，男，35岁，湖北省黄冈市红安县永佳河镇人，自由劳动者，主要从事建筑装修工作，系该项目聘请的临时用工人员。在应急管理部与住房和城乡建设部官网上均未查询到特种作业操作资格证书信息。
（三）施工相关情况

2026年1月7日，无线电厂公司与泰盛瑞尔公司签订武汉市无线电厂有限公司三眼桥宿舍内房屋屋面、楼梯维修工程施工合同和安全协议，安全协议中任命潘某某为安全管理人员，泰盛瑞尔公司以包工包料的方式承包无线电厂公司三眼桥宿舍内房屋屋面、楼梯维修工程，合同金额7.8904万元，工期为5天。根据调查，该项目实际由潘某某以泰盛瑞尓公司的名义承揽工程，无线电厂公司法人唐某某授权给张某，负责乙方对接、签订合同等工作，潘某某组织工人进场施工，负责施工过程中的安全监管。自2023年起潘某某以泰盛瑞尔公司名义，多次承接施工项目并负责现场管理。1月7日，潘某某组织人员清理现场垃圾、运送材料，1月8日正式开始施工。截至1月9日事故发生之日，该项目未在街道备案。
（四）事故发生经过

涉事项目位于唐家墩街道西桥社区无线电厂小区后院右侧厂房仓库内。2025年12月24日，无线电小区党支部书记巡查时发现无线电厂房仓库屋顶坍塌，立即上报相关情况。为防止仓库垮塌危及周边居民及小区安全，无线电厂公司委托泰盛瑞尔公司进行厂房维修施工。2026年1月7日，项目安全管理人员潘某某组织4名施工人员进场，完成材料准备、场地清理、金属楼梯及台阶扶手加固、防锈涂刷等工作。1月8日至1月9日上午，完成房体加固钢支架的搭设，并计划1月9日下午完成屋面瓦铺设和山墙铁皮安装作业。

1月9日16时30分，完成屋面瓦铺设后，伤者汪某某和工友王某某分别站在2个并排放置的移动门式脚手架上进行西北侧山墙铁皮安装作业，另外2名工人在地面辅助传递材料与工具，伤者汪某某在施工过程中未佩戴安全帽和系挂安全带。

16时45分，汪某某在进行铁皮固定工作时，脚手架突然倾倒垮塌，汪某某从距地面约3.4米的脚手架上跌落至地面硬化区域，头朝墙的方向倒下，额头着地。随后潘某某于16:46拨打了120，120急救人员到达现场并将汪某某送至湖北省中西医结合医院(湖北省新华医院)救治。

（五）事故现场勘察情况

事故现场位于唐家墩街道西桥社区无线电厂小区后院右侧厂房仓库内，厂房西北面角落摆放着两层规格约为1700mm×950mm×1800mm的移动门式脚手架，作业层满铺了两块挂扣式脚手板（非事故脚手架）（见图一）。厂房南面摆放着涉事门式脚手架，已解体。3榀门架基本完好，1榀门架立杆与纵向水平杆焊接处有开裂的痕迹（见图二）。3副交叉支撑基本完好，1副交叉支撑已折断（见图三）。作业现场安装铁皮的空心方钢规格为50×50×2.5m，脚手架周边地面砖块等杂物较多（见图四）。
[image: image6.jpg]



图一  事故现场移动门式脚手架
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



图二  涉事脚手架焊接处开裂痕迹
    [image: image3.jpg]



图三  涉事脚手架折断的交叉支撑
[image: image4.jpg]



图四  涉事脚手架周边地面情况

1.脚手架搭设合规性核查情况。涉事脚手架共两层，第一层和第二层的叠加高度约为3.4米，未设防护栏杆和挡脚板，门架未见安装底座或垫板。脚手架各门架与连接棒的配合间隙达2.4mm-5.5mm，均>2mm，架体的高宽比大于2（架体的高度/架体的宽度大于2），均不符合技术标准要求。在移动就位后使用前未设抛撑。脚手架上下层部分连接的连接棒未采用插销或弹销固定，未安装锁臂，且脚手架的底部未装设纵向和横向扫地杆，其稳定性不能保证。

事故发生前涉事脚手架位置示意图（见图五）

[image: image5.png]



图五  事故发生前涉事脚手架位置示意图
2.作业人员劳动防护用品使用情况。经询问和现场核查，作业现场已配备安全帽、安全带等防护用品（见图六），作业人员安全意识薄弱，在未佩戴任何劳动防护用品的情况下，登上3.4米的脚手架作业。
图六  现场防护用品
3.作业人员资质核查情况。经应急管理部与住房和城乡建设部官网核查，汪某某无高处作业证或建筑架子工证等特种作业证件。

4.现场勘察结论。涉事门式脚手架搭设不规范、结构稳定性不足，不符合安全技术标准要求；作业人员未取得有效特种作业资格、未佩戴使用劳动防护用品，违规进行高处作业；施工现场安全管理缺失、安全防护措施不到位。
（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人受伤，及时送医抢救，造成直接经济损失约192万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，潘某某立刻拨打了120急救电话，其他工友将伤者平直放在地面，随后120将伤者送至新华医院就医，工友王某某拨打110报警电话。区政府、区公安分局、区应急管理局、唐家墩街道办事处接到事故报告后，启动事故应急处置程序，组织有关部门处置。
（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，江汉区政府迅速启动应急预案，组织开展应急处置工作：一是督促涉事企业对现场警戒打围，清场人员，断开电闸，保护事故现场，防止发生次生事故；二是成立唐家墩街道办事处牵头的善后处置组，协调医院全力救治伤员，联系涉事单位负责人及家属处理善后事宜，至2月11日，完成善后处置工作；三是成立区应急管理局牵头的“1·9”事故调查组，全面开展事故调查，查清事故原因和责任，提出整改措施和处理意见。

（三）事故应急处置评估

事故发生后现场救援和应急处置工作基本到位，应急、医疗、公安、唐家墩街道办事处等相关单位协调联动、密切配合，第一时间赶到现场开展应急救援，保护事故现场，协调善后事宜，未产生负面舆情。

三、相关部门（单位）监管情况

唐家墩街道综合执法中心负责统筹协调小散工程备案管理工作，依法依规查处未办理小散工程备案手续擅自施工的违规行为。街道办事处通过服务外包形式聘用综合巡查员，对是否存在违法施工情况进行巡查、监管，要求在开展日常综合巡查时，关注并及时发现、报告责任区的违法施工行为，对抢建苗头要及时劝阻和制止，并逐级上报社区综合巡查工作站、街道综合执法中心。西桥社区根据街道办事处要求对违法施工等事项进行巡查发现和报告。

2025年12月29日9:50，无线电厂小区党支部书记电话告知西桥社区社区委员张某某小区内厂房屋面坍塌，需要进行维修施工。随后张某某前往小区厂房查看现场，了解施工范围，并请小区党支部书记转告无线电厂公司以公对公形式书面向街道报告厂房修理有关事项。同日，负责西桥社区的综合巡查员唐某某查看无线电小区厂房情况，并告知尽快办理相关手续审批。1月5日、1月7日综合巡查员到无线电厂小区厂房内巡查，现场正在清理厂房内杂物，均未动工作业。西桥社区负责无线电厂小区的社区干事罗某某从小区党支部书记处知晓厂房维修一事，但无日常巡查台账，未及时发现并报告违规施工行为。街道综合执法中心负责西桥社区的执法人员项某某未巡查发现无线电厂违法建设行为。综合巡查员、西桥社区均未将无线电厂公司厂房维修一事上报街道综合执法中心。

截至1月9日事故发生之日，唐家墩街道未收到无线电厂维修申请报告。综合执法中心执法人员项某某、社区委员张某某、社区干事罗某某、综合巡查员组长唐某某均未发现、上报无线电厂公司厂房违规施工行为。
四、事故原因分析

（一）直接原因分析

汪某某未参加特种作业培训考核合格取证，违规从事高处作业，登高作业过程中未佩戴劳动防护用品。汪某某和工友搭建的脚手架未设防护栏杆和挡脚板，门架未安装底座或垫板，脚手架各门架与连接棒的配合间隙及架体的高宽比均不符合要求，脚手架稳定性不足。作业现场用电钻在空心方钢上打孔时，因用力过大，在反作用力的情况下，推动架体倾斜倒塌导致人员坠落。

（二）管理原因分析

1.泰盛瑞尔公司主体监管责任未到位。未履行安全生产主体责任，未对施工项目的安全生产工作进行管理，未采取措施发现和消除相关安全隐患。现场安全管理人员潘某某安全管理缺位，未监督工人正确使用劳动防护用品，未能制止作业人员违章和冒险作业。未审核特种作业人员特种作业操作证。租借的脚手架不符合安全技术标准。
2.无线电厂公司安全生产责任不落实。施工项目未按要求在街道备案，擅自开工。未在施工合同和安全协议中明确甲方安全生产管理职责，存在“以包代管”。未依据合同约定督促乙方编制施工方案及施工图纸，未履行方案图纸审核把关义务。对现场施工人员管理不严，未按照安全协议规定办理临时出入证，对施工人员底数、从业资质等情况不清楚。未对施工人员开展进场前的安全教育培训，仅口头交代注意事项，未对高处作业提出具体防护要求。

3.唐家墩街道办事处对小散工程的监管有漏洞。街道办事处针对小散工程的监管措施研究不深、不细，未制定小散工程相关方案，安全生产监督管理责任压得不实。对第三方综合巡查员工作指导、督促不到位,未制定综合巡查员管理制度。西桥社区未明确小散工程巡查的具体工作要求，对网格员工作指导不到位，未督促网格员建立日常巡查台账。第三方综合巡查员、社区网格员等巡查不细致、不深入，未及时发现并阻止无线电厂小区内的违规施工行为。

五、有关责任单位存在的问题

泰盛瑞尔公司未履行安全生产主体责任，未制定本单位安全生产规章制度
；未建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患
；使用未取得特种作业操作证的人员从事高处作业
，对事故的发生负有责任。
无线电厂公司未在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；未根据合同和安全协议约定对承包单位的安全生产工作统一协调、管理
。
唐家墩街道办事处未落实《区安委办区城建专委办关于加强小散工程及零星（临时）作业备案管理工作的通知》（江安办[2025]12号）有关要求，未健全小散工程及零星（临时）作业备案制度，未做到辖区内小散工程及零星（临时）作业应备尽备、应管尽管，安全监管措施研究不深、不细；第三方综合巡查员、社区委员、社区网格员巡查不细致、不深入，未及时发现并阻止无线电厂小区内的违规施工行为，没有将检查情况明确、有效的上报街道。
六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的责任单位和人员

1.泰盛瑞尔公司，安全生产主体责任未落实到位，未按照规定制定安全生产管理制度和操作规程；未建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第四十一条的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项
之规定对泰盛瑞尔公司实施行政处罚。

2.张某，泰盛瑞尔公司法定代表人，作为公司主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项
之规定对张某实施行政处罚。

3.潘某某，项目安全管理人员，未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，对事故的发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条
之规定对潘某某实施行政处罚。
4.无线电厂公司，未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责，未对承包单位的安全生产统一协调、管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款
之规定对无线电厂公司实施行政处罚。

5.唐某某，无限电厂公司法人，未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责，未对承包单位的安全生产统一协调、管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款
之规定对唐某某实施行政处罚。
6.张某，无限电厂项目直接责任人，未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责，未对承包单位的安全生产统一协调、管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款
之规定对张某实施行政处罚。
（二）建议给予处分的人员

1、项某某，唐家墩街道办事处综合执法中心执法人员，对责任区域巡查不深入，履职不到位，建议移交区纪委监委进行调查处理。

2、张某某，唐家墩街道西桥社区社区委员，对责任区域违法建设行为巡查不力，履职不到位，建议移交区纪委监委进行调查处理。

3、罗某某，唐家墩街道西桥社区社区干事，对责任区域违法建设行为巡查不力，履职不到位，建议移交区纪委监委进行调查处理。

4、唐某某，武汉市城市资源管理公司西桥社区路段长，组织综合巡查员开展二次装修巡查工作不力，对综合巡查员的工作监督不到位，建议由移交区纪委监委进行调查处理。

（三）对属地街道（社区）的处理建议

1、建议唐家墩街道办事处向区人民政府作出书面检查，认真反思、引以为鉴。

2、建议唐家墩街道西桥社区居民委员会向唐家墩街道办事处作出书面检查。

七、事故整改及防范措施

（一）深刻汲取事故教训。唐家墩街道办事处要认真吸取本次事故教训，牢固树立安全发展理念，守住安全生产红线底线，结合本辖区实际，采取有力措施落实属地安全管理职责，严厉打击违法建设行为，加强辖区小散工程的安全监管，督促企业加大隐患排查治理力度，消除事故隐患，坚决遏制生产安全事故的发生。

（二）压实小散工程安全监管责任。街道要进一步压实小散工程安全监管责任，细化日常巡查岗位职责，建立小散工程安全监管履职清单，完善巡查发现、上报处置、跟踪整改工作机制，强化对未办理备案手续擅自施工、违规作业等行为的巡查管控，确保违法违规行为早发现、早制止、早处置。
（三）落实企业安全生产主体责任。建设单位、施工单位要依法依规从事建筑施工活动，建立全员安全生产责任制，健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。强化特种作业人员管理，严格核查特种作业人员持证上岗情况。加强现场安全检查和隐患排查，督促施工人员严格执行安全操作规程和落实安全防护措施，发现问题及时督促整改到位，确保施工安全。

（四）认真开展警示教育。区城建专委会要举一反三，开展专题警示教育,督促各类装饰装修工程切实履行报建程序，按规定办理施工许可或备案手续；加强施工作业全过程管控，认真组织在建项目进行全面隐患排查，发现问题及时督促整改到位，确保施工安全。

� 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。


� 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患


� 《中华人民共和国安全生产法》》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业


� 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，发现安全问题的，应当及时督促整改。


� 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。


� 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。


� 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。


� 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款。


� 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款。


� 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款。







